| Корешок памятки «____» _________20___г. гр.___________________ ______________________ ______________________ проживающий (ая) по ул._________________ ______________________ ______________________ населенный пункт (город, село) № дома________________ В целях обеспечения по- жарной безопасности жи- лого дома, обучены Ф.И.О ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ подписи_______________ ______________________ ______________________ ______________________ Представитель _________ ______________________ ______________________ Обучение провел ______________________ ______________________ ______________________ |  | ПАМЯТКА I. Основные причины возникновения пожара в жилых домах сельских районов: короткое замыкание электрической проводки, нарушение эксплуатации при топке печей, неосторожное обращение с огнем. Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий: - следите за состоянием электропроводки и электроприборов, систематически проверяйте состояние предохранителей (электросчетчика), при выходе их из строя, заменяйте только калиброванными плавкими вставками и тех номиналов, которые указаны на счетчике. - не допускайте перегрузок электросети, включая электроприборы большой мощности или подключая к одной розетке несколько электроприборов (средняя мощность токоведущей части проводки в жилых домах составляет от 500 – 1000 Вт.) В паспорте каждого электроприбора указана потребляемая мощность. При включении их в одну розетку потребляемые мощности приборов складываются. Общая потребляемая мощность электроприборов не должна превышать 1000 Вт. - не используйте самодельных (кустарных) электроприборов (обогревателей) - не допускайте скрутки электроприборов, особенно выполненных из разных металлов (медь + алюминий). - не закрывайте электропроводку обоями, коврами. - проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей не реже 1 раза в 3 года. (с помощью электрика) - не пользуйтесь поврежденными розетками. - не допускайте эксплуатацию электропровода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. - в местах пересечения электрических проводов и кабелей должны быть заделаны огнестойкими материалами до включения электросети под напряжением. Если вы не уверены в исправности электрооборудования, электропроводки вызовите электрика. II. Порядок эксплуатации отопительных печей: Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы: - высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных сооружений; - разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра; - своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца; - необходимо оборудовать трубу искрогасителем; - своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов; - проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра); - побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы; - высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой. При эксплуатации печного отопления запрещается: - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; - применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; - перекаливать печи. III. Меры предосторожности при обращении с огнем: - не курите в постели, в сарае, на чердаке, гараже; - тщательно тушите сигареты, не бросайте их не потушенными; - не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков; - не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, проведения пожароопасных работ; - не пользуйтесь на чердаках жилых и хозяйственных построек керосиновыми лампами, свечами, спичками; - не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками и т.п. IV. Действия населения при пожаре: - сообщить о пожаре по телефону «01» (если отсутствует телефон, выйти из дома и криками «Пожар» привлечь внимание прохожих); - отключить электроэнергию (газ); - если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Желательно в каждом жилом доме иметь огнетушитель (порошковый ил и углекислотный); - если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение. Закройте дверь (летом окна), предупредите соседей о пожаре; - если невозможно выйти из помещения из-за огня или дыма, то необходимо по возможности намочить одежду или накрыться влажным материалом (одеяло, простынь и т.п.); - если пути эвакуации перекрыты огнем, то необходимо эвакуироваться через окна (не выше 1-го этажа). При пожаре звонить 01, с сотового телефона 101, 112. |
| --- | --- | --- |

Ночью, 15 января 2023 года, в частном доме на улице Степной в деревне Белоусовка Павлоградского района случился пожар, огнем полностью уничтожен жилой дом. В нем, по данным СУ СКР по Омской области, погибли мать с тремя детьми в возрасте 2, 7 и 9 лет…