В Главном управлении МЧС России по Омской области на особом контроле стоит вопрос о безопасной эксплуатации газового оборудования в жилых домах. Специалисты МЧС просят внимательно соблюдать все меры безопасности при пользовании газовыми приборами в быту .

Несколько советов в случае аварийного отключения газа:

При аварийном отключении газа в квартире и жилых домах необходимо перекрыть вентили подачи газа. После получения информации о возобновлении подачи газа, открыть вентиль и проверить работу газовой плиты согласно рекомендаций газовых служб.

В период отключения газоснабжения для приготовления пищи использовать бытовые электроприборы, такие как микроволновая печь, мультиварки, пароварки, электрогриль и др.

Не использовать в период отключения газоснабжения в квартирах и жилых домов переносные баллоны с газом и не производить самовольную переустановку, замену, ремонт газовых приборов, а также газификацию.

При появлении запаха газа необходимо:

- закрыть все краны у газовых приборов и на вводном газопроводе;

- открыть окна и двери, проветрить помещения;

- вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 104.

До устранения утечки газа нельзя:

- зажигать огонь, курить;

- включать и выключать электроприборы, электроосвещение и электрозвонки, пользоваться внутриквартирным телефоном.